Утверждаю

Директор Название аптечной организации

......................................Ф.И.О.

«.........» ...........................2023г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
НАДЛЕЖАЩАЯ АПТЕЧНАЯ ПРАКТИКА
СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА

Эксплуатация и обслуживание холодильников

СМК-СОП-ШИФР -01.34-23

Дата ввода в действие: «...................................» 2023г.

Редакция: 1

|  | Изменения |  |
| --- | --- | --- |
| № | Дата введения | Разработано |

Разработал:									Дата:

Специалист по качеству     ............................	Ф.И.О.  ................................

Согласовал:

Уполномоченное лицо   ................................	Ф.И.О.   .................................

2023 г.

- 1. Сфера применения

- Настоящая процедура описывает порядок уборки с целью обеспечения профилактических мероприятий, предупреждения распространения инфекций, соблюдения санитарно-гигиенического режима.

- 2. Нормативная база

- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-15 «Об утверждении надлежащих фармацевтических практик» Приложение 5 «Стандарт надлежащей аптечной практики (GPP)».

- 3. Ответственность

- 3.1. Санитарка за поддержание санитарно-гигиенического порядка.

- 3.2. Директор за контроль выполнения процедуры.

- 4. Условия начала процедуры

- Необходимость поддержания санитарно-гигиенического режима.

- 5. Процедура выполнения

- 5.1. Подготовительные мероприятия

- 5.1.1. Проводить генеральную уборку внутренней поверхности холодильника раз в месяц, внешней – раз в квартал.

- 5.1.2. Подготовить хладоэлементы и термоконтейнер в соответствии с СМК-СОП-ШИФР -01.36-18 «Холодовая цепь».

- 5.1.3. Отключить холодильник от сети.

- 5.1.4. Переложить содержимое холодильников в термоконтейнеры с хладоэлементами.

- 5.2. Внешняя уборка холодильника

- 5.2.1. Протереть от пыли компрессор, радиатор и верхнюю часть холодильника.

- 5.2.2. Протереть ручки холодильника.

- 5.3. Внутренняя уборка холодильника

- 5.3.1. Приготовить дезинфицирующий раствор.

- 5.3.2. Вынуть полки и вымыть дезинфицирующим средством.

- 5.3.3. Сполоснуть полки и вытереть насухо чистой тряпкой.

- 5.3.4. Тем же средством протереть внутренние поверхности.

- 5.3.5. Протереть резиновое уплотнение дверцы по периметру. Дверь будет плотнее прилегать и в холодильнике будет меньше влаги.

- 5.4. Техническое обслуживание

- 5.4.1. Регулярно проверять температуру.

- 5.4.2. Если дверь плохо закрывается, холодильник не будет работать так, как надо, и. возможно, температура будет в нем выше положенной.

- 5.4.3. Грязь и пыль на змеевике конденсатора снижает эффективность работы холодильника. Очистка от пыли позволит улучшить условия теплообмена, а также снизить энергопотребление холодильника.

- 5.5. Заключительные мероприятия

- 5.5.1. После проведения санитарной уборки подключить холодильник к сети.

- 5.5.2. Установить внутри термометры

- 5.5.3. Довести температуру до требуемого уровня.

- 5.5.4. Переместить вовнутрь всю продукцию из термоконтейнера.

- Приложение А

- ШИФР-Г-04-34/1

- Утверждаю

- Директор

- Название аптечной организации

- .........................................

- «......» .....................20....г.

- Графика уборки холодильников аптеки

| - Действие | - № холодильника | - Ежедневно | - 1 раз в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| - Протирание наружных частей холодиьника |  | - * |  |
| - Уборка камер, комплектую-щих, уплотнителя, а также зоны прилегания уполнителя к двери |  |  | - * |

- При необходимости, уборку проводят чаще (по указанию заведующего аптекой)

- Ответственный за санитарное состояние ...................................................