Утверждаю

Директор Название аптечной организации

......................................Ф.И.О.

«.........» ...........................2023 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
НАДЛЕЖАЩАЯ АПТЕЧНАЯ ПРАКТИКА
СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА

Управление средствами измерения

СМК-СОП ШИФР 01.15-23

Дата ввода в действие: «...................................» 2023г.

Редакция: 1

|  | Изменения |  |
| --- | --- | --- |
| № | Дата введения | Разработано |

Разработал:									Дата:

Специалист по качеству     ............................	Ф.И.О.  ................................

Согласовал:

Уполномоченное лицо   ................................	Ф.И.О. .................................

2023 г.

1. Сфера применения

Настоящая инструкция устанавливает требования к порядку управления процессами, направленными на обеспечение безотказной и бесперебойной работы средств измерений.

2. Нормативная база

2.1. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-15 «Об утверждении надлежащих фармацевтических практик» Приложение 5 «Стандарт надлежащей аптечной практики (GPP)».

2.1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-19 «Об утверждении правил хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий».

2.3. Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года № 53-II «Об обеспечении единства измерений».

3. Ответственность

3.1. Работники аптеки, осуществляющие эксплуатацию средств измерения (СИ).

3.2. Директор, ответственный за контроль эксплуатации средств измерения.

4. Условия начала процедуры

Необходимость поддержания средства измерения в соответствии с требованиями.

5. Процедура выполнения

5.1. Аптека располагает средствами измерения, требуемыми для правильного режима работы.

5.2. Средства измерения, используемые в аптеке, должны обеспечивать требуемую точность и соответствовать техническим требованиям, предъявляемым к средствам измерения.

5.3. Со средствами измерения работает только обученный персонал.

5.4. Средства измерения содержатся в условиях, обеспечивающих их защиту от коррозии и преждевременного износа. В аптеке имеются инструкции по безопасному обращению, транспортировке, хранению, использованию и плановому обслуживанию СИ с целью обеспечения надлежащего функционирования и с целью предупреждения загрязнения или порчи.

5.7. На каждую единицу средств измерения имеется паспорт с идентификационным номером и маркировкой, а также информацией о поверке.

5.8. Обо всех отклонениях в работе средств измерения работник аптеки сообщает заведующему аптекой.

5.9. СИ подвергаются поверке не реже 1 раза в год.

5.10. Внеочередная поверка средств измерений проводится в случаях:

– корректировки межповерочного интервала;

– повреждения оттиска клейма о поверке или утере сертификата (аттестата) о поверке;

–  после проведения ремонта.