Утверждаю

Директор Название аптечной организации

...................................... Ф.И.О.

«.........» ...........................2023 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
НАДЛЕЖАЩАЯ АПТЕЧНАЯ ПРАКТИКА
СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА

Регистрация параметров условий хранения

СМК-СОП ШИФР 01.13-23

Дата ввода в действие: «...................................» 2023г.

Редакция: 1

|  | Изменения |  |
| --- | --- | --- |
| № | Дата введения | Разработано |

Разработал:									Дата:

Специалист по качеству     ............................	Ф.И.О.  ................................

Согласовал:

Уполномоченное лицо   ................................	Ф.И.О.   .................................

2023 г.

1. Сфера применения

Описание процедуры регистрации параметров условий хранения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и товаров аптечного ассортимента в каждой зоне хранения продукции в аптеке.

2. Нормативная база

2.1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-19 «Об утверждении правил хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий».

2.2. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-15 «Об утверждении надлежащих фармацевтических практик» Приложение 5 «Стандарт надлежащей аптечной практики (GPP)».

3. Ответственность

3.1. Фармацевт, осуществляющий регистрацию параметров.

3.2. Директор, ответственный за контроль регистрации измерений.

4. Условия начала процедуры

Начало рабочего дня.

5. Процедура выполнения

5.1. Регистрация параметров в помещениях хранения

5.1.1. В каждой температурной зоне установлены средства измерения.

5.1.2. Проверка средств измерения осуществляется по СМК-СОП ШИФР 01.15-23  «Управление средствами измерения».

5.1.3. Порядок хранения описан в СМК-СОП ШИФР 01.14-23  «Хранение товара».

5.1.4. Проведение мониторинга температуры и относительной влажности воздуха 2 раза в день.

5.1.5. Регистрация результатов измерений в «Журнале учета температуры и относительной влажности воздуха» по установленной форме отдельно для каждого прибора.

5.1.6. Снятие показаний по «сухому» и «увлажненному» термометрам. При снятии показаний глаз работающего должен находиться на уровне мениска жидкости так, чтобы отметка шкалы в точке отсчета была видима прямолинейной.

5.1.7. Работающий с гигрометром должен находиться от него на расстоянии нормальной видимости отметок шкалы и остерегаться во время отсчетов дышать на термометры.

5.1.8. Определение температуру по «сухому» и «влажному» термометрам с точностью до десятых долей,

Вычисление влажности по формуле (см. Инструкцию к гигрометру).

NB! При приближении к критическим показателям принятие меры для восстановления параметров включить кондиционер (зима-лето).

Если относительная влажность воздуха превышает предел, проверить правильность установки влажного термометра (инструкция по эксплуатации).

Если причина не в гигрометре, включить кондиционер (зима-лето) для осушения воздуха. При достижении необходимой влажности отключить кондиционер (зима-лето).

5.1.9. Эксплуатацию гигрометра осуществлять в соответствие с паспортом, идущим в комплекте с психометрическим гигрометром.

5.2. Регистрация параметров в холодильнике

5.2.1. Учет температуры в холодильнике проводить 2 раза в день.

5.2.2. Результаты измерений регистрировать в «Журнале учета температуры в холодильнике» на двух полках (Приложение Б).

NB! Если пределы температуры подходят к критической точке, следует установить регулятор холодильника на нужный уровень.

Если принятые меры не привели к изменению параметров до необходимых пределов или оборудование неисправно, немедленно сообщить руководству организации для обеспечения ремонта/замены.

При невозможности оперативно восстановить температурный режим необходимо переместить товар из этой зоны в зону с приемлемыми условиями (термоконтейнер).

Приложение А

1. Титульный лист				                   	ШИФР – Ж – 01.13-23

...........................................

Аптека

Название аптечной организации

Журнал

учета температуры и относительной

влажности воздуха

| Начат: |  |
| --- | --- |
| Окончен: |  |

2. Содержание записей

| Дата | Время | Показание прибора по измерению температуры (термометр) | Показание прибора по изменению влажности (психрометр, гигрометр) |  |  | Роспись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показание сухого прибора | Показание увлажненного прибора | Относительная влажность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Приложение Б

1. Титульный лист							ШИФР– Ж – 01.13-23

...........................................

Аптека

Название аптечной организации

Журнал

Регистрации температурного режима

холодильника

| Начат: |  |
| --- | --- |
| Окончен: |  |

2. Содержание записей

| Дата | Показания термометра |  |  |  | Подпись ответственного лица | Примечание (отметка об отключении электроэнергии, размораживании, неисправности холодильного оборудования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утром |  | Вечером |  |  |  |
|  | Верхняя полка | Нижняя полка | Верхняя полка | Нижняя полка |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |